{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["制御","簡易マニュアル","本体設定","出力設定"],"not_rendered":{"charts":0,"images":28,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"制御","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["みるみるくん",null,null,null,"※本シートは変更不可"]
[]
["■利用可能なロガーの型番"]
["TKR12P,TKR12M"]
[]
["■本体設定　プルダウン内容"]
["試験時間","5m,10m,30m,60m,90m,2h,5h,12h,24h,30h,1d,7d,15d,30d,1m(高速),10m(高速),20m(高速)"]
["記録間隔","判定なし,1,5,10,20,30,50"]
[]
["■利用可能なロガー"]
["型番","番号","判定基準","試験種類"]
["TKR12P","1,2","判定なし,1,5,10,20,30,50","圧力"]
["TKR12M","1,2","判定なし,1,5,10,20,30,50","満水"]
[]
[]
["■センサー"]
["型番","番号","種類","「出力設定」シート\n自動入力（①）\n※1:自動展開あり,0：なし"]
["TKR12P",1,"圧力",1]
["TKR12P",2,"温度",1]
["TKR12M",1,"満水",1]
["TKR12M",2,"温度",1]

{"sheet":"簡易マニュアル","index":1,"n_rows":411,"n_cols":13,"rows_kept":411,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["BLuE LOGでのExcelファイルへの使用するロガー（みるみるくん）の定義や測定ログの取得に関する定義をExcelマクロを組込んだ本ブックを利用することで、定義入力のサポートを行う。"]
["本マニュアルは本ブックを使用した、「みるみるくん」専用のBLuE LOG操作方法を説明します。"]
[null,"※詳細な操作方法はマニュアルを参照して下さい。",null,null,null,null,null,"https://smart-blue.net/log/"]
["➤ 本Excelブックを使用した「みるみるくん」の定義から測定ログ取得の流れ"]
[null,"・準備するもの"]
[null,"　・BLuE LOGをインストールしたWindowsPC（BLuE LOGのライセンスは取得、設定済とする）"]
[null,"　・みるみるくん（TKR12P：圧力試験器、TKR12P：満水試験器）"]
[null,"　・本Excelファイル（BLuE LOG簡易入力_みるみるくん.xlsm）"]
[null,null,"※保存時の拡張子は「.xlsm」（Excelマクロ有効ブック）で保存して下さい"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"※【XXX】","：本簡易マニュアルでの操作説明あり"]
[null,"※Excel(BLuE LOG)：「みるみるくん」への測定設定や測定記録の取得はBLuE LOG本体の起動や連携が必要。"]
[]
["➤ 本Excelブックでの入力支援"]
["［本体設定]"]
[null,"・「ロガー 取得」ボタンで接続可能な「みるみるくん」を取得しで機種、シリアルNoを一覧に反映します"]
[null,"・プルダウンより使用機種(TKR12P、TKR12M）が選択可"]
[null,"・試験時間：プルダウンより試験時間の選択や入力が可能"]
[null,"・判定基準：プルダウンより判定基準の選択や入力が可能"]
["［出力設定]"]
[null,"・ボタン操作による入力支援"]
[null,"　①[本体設定］シートで定義した「みるみるくん」の測定ログを取得するものとして［出力設定］シートに該当ロガーの情報や名称、測定種類を展開します"]
[null,"　②[本体設定］シートで受信した測定の記録開始日時より測定ログを反映するシート名を自動で入力する"]
[null,"　②取得対象の測定ログを反映する記載シートを自動で生成"]
[null,"　　記載シートの先頭列に「みるみるくん」の名称、1列目に抽出開始／終了日時や記録間隔などを基に各行に測定日時を出力します"]
[null,"・その他"]
[null,"　取得した測定ログをグラフ表示します"]
[null,"　機種の入力は[本体設定]シートで定義した機種名をプルダウンより選択可"]
[null,"　シリアル№は該当行の機種に対応するシリアル№（[本体設定]シートで定義したもの）をプルダウンより選択可"]
["【本体設定シートでの「みるみるくん」定義と測定の設定】"]
["　①本体設定シートで「ロガー 取得」ボタンを接続可能な「みるみるくん」を一覧に展開します。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["　②試験を行う測定場所、試験者、試験時間および判定基準などを設定を行う。"]
[null,"・試験を行う測定場所、試験者："]
[null,null,null,"必要に応じて以下の試験場所や試験者を設定する。"]
[null,null,null,"　「棟・工区」、「室・系統」、「用途区分」、「試験者」"]
[null,null,null,"試験時間：プルダウンまたは数値入力により試験時間を設定する。"]
[null,null,null,"判定基準：プルダウンまたは数値入力により判定基準を設定する。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【測定設定の送信】"]
[null,"測定設定を行う「みるみるくん」を選択し「送信」ボタンを押下"]
[null,"※「連携」状態であること"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"・設定処理が正常終了すると「みるみるくん」の設定情報を取得し表示する"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"※エラーの場合、エラー列にエラー事由を表示しますので、内容を確認し再処理を実施"]
[]
[]
["【本体設定シートでの測定結果確認】　　※測定実施後"]
[null,"「みるみるくん」の測定完了後に対象行を選択し、「受信」ボタン押下で「みるみるくん」の試験結果を取得します。"]
[null,"・状態欄（K列）に試験結果を取得し表示します。"]
[null,"　試験結果：OK、NG、判定なし、途中終了"]
[null,"　※他に測定中、停止の状態を示す"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【出力設定シートの定義】"]
[null,"測定ログを取得する「みるみるくん」の情報や、測定の種類を番号で示し、測定ログの記載先のシート名や出力位置を定義する"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　①「①ロガー取得」ボタン押下で「本体設定」シートで定義したロガー情報を反映します。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　②「記載シート名の自動付与」ボタン押下で「本体設定」シートで受信した記録開始日時より"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　抽記載シート名を自動付与します。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　　※必ず記録開始日時を受信を行っていること"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　③「記載シート作成」ボタン押下で測定ログ反映用の記載シートを作成します。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【測定ログの取得】"]
["　①取得対象の行を選択し「測定ログ」ボタン押下で測定ログを取得し記載シートに反映する"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【測定ログの取得】"]
["②測定ログをグラフで確認"]
["※Excelのグラフ機能を使用しているため拡大・縮小、列の絞込みなどをカスタマイズできます"]
[" 表示例"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【その他】"]
[null,"・「本体設定」シートでの機種名の入力はプルダウンより選択"]
[null,"　⇒対象の「みるみるくん」：TKR12P、TKR12M"]
[null,"・「本体設定」シートでの試験時間、判定基準はプルダウン選択または数値入力が可能"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"・「出力設定」シートでの機種名、シリアル№、番号の入力はプルダウンより選択"]
[null,"⇒機種　　　：「本体設定」シートで定義された「みるみるくん」の機種"]
[null,"　シリアル№：「本体設定」シートで定義した当該行の機種のシリアル№をプルダウンより選択可"]
[null,"　番号　　　：当該行で入力した機種の有効番号をプルダウンより選択可"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["【起動方法】"]
[null,"・BLuE LOG本体の起動：BLuE LOGのショットカットアイコンで起動する"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"・BLuE LOGアドインの起動：BLuE LOGアドインのショットカットアイコンで起動しExcelファイルを選択する"]
[]
[null,null,null,"　　　※本ブック（BLuE LOG簡易入力_みるみるくん.xlsm、または本ブックを名称変更してご利用中のファイル）を選択して下さい。"]
[null,null,null,"　　　　本ファイルをオープン中の場合は一旦閉じて、Excelアドイン起動により本ファイルを選択し開き直して下さい。"]

{"sheet":"本体設定","index":2,"n_rows":3,"n_cols":21,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,2],[0,18,1,20],[1,12,1,17],[0,10,0,17],[0,4,0,9]]}
["本体の設定、測定／停止",null,null,null,"本体設定（2行目は共通設定）",null,null,null,null,null,"受信情報",null,null,null,null,null,null,null,"測定記録データ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"本体設定"]
["機種","シリアルNo.","操作日時","エラー","棟・工区","室・系統","配管用途","試験者","試験時間","判定基準","状態","バッテリー","棟・工区","室・系統","配管用途","試験者","記録時間","判定基準","記録開始時刻","記録終了時刻","記録間隔"]

{"sheet":"出力設定","index":3,"n_rows":3,"n_cols":19,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,3],[0,5,0,10],[0,11,1,13]]}
["測定器、取得データの指定",null,null,null,null,"記録シートへの転記情報（2行目は共通設定）",null,null,null,null,null,"記録情報",null,null,"測定結果情報"]
[]
["名称","機種","シリアルNo.","番号","エラー/判定結果","記載シート","名称\n記載行","記録\n開始行","表示間隔","スケーリング\n係数a","スケーリング\n係数b","記録開始時刻","記録終了時刻","記録間隔","取得開始時刻","取得終了時刻","最小","最大","現在値データ"]