## サンプル帳票
| 電力量計情報A |  |  |  |  | 電力量計情報B | [22 empty] | 電力量計動作確認 | [30 empty] | 検針装置動作確認 | [13 empty] | 引渡時 |  | 総合 判定
| 階 | 設置場所 | 盤名称 | 計量対象名 | 管理No | 備考 | メーカ名 | パルスレート pulse/kWh | RS-485 |  | 通信方式 | 乗率 | 桁数 | 製造No | 検定期限 | 合番号 | VT型式 | VT製造番号 |  |  | CT型式 | CT製造番号 |  |  | 型式 | 相線式 | 定格電圧（V） | 定格電流（A） | 負荷 系統 | 欠相 | 電圧異常 | 逆相順 | 逆潮流 | 結線確認（BLuE） |  | 結線確認（目視） |  |  | 動作 確認 | 第1回計量値確認日・時間 |  | 第1回電力量計計量値（kWh） |  |  | 第2回計量値確認日・時間 |  | 第2回電力量計計量値（kWh） |  |  | 第3回計量値確認日・時間 |  | 第3回電力量計計量値（kWh） |  |  | 電力量 測定値 （kWh） | 固定負荷時 |  | 結線 確認 | 判定 | 検針装置 |  | 第1回検針 |  |  |  | 第2回検針 |  |  |  | 最終検針 |  |  |  | 確認日 | 初期値 （kWh）
[9 empty] | 端末アドレス | 速度 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | アプリ結果 | 確認日時 | 目視結果 | 確認日時 | 担当者 |  | 確認日 | 経過時間 | 開始時 | 終了時 | 変化分 | 確認日 | 経過時間 | 開始時 | 終了時 | 変化分 | 確認日 | 経過時間 | 開始時 | 終了時 | 変化分 |  | 負荷容量(kW) | 電力量(kWh) |  |  | 接続状況 | 計量値確認 | 確認日 | 現地読値（kWh） | 検針装置読値（kWh） | 判定 | 確認日 | 現地読値（kWh） | 検針装置読値（kWh） | 判定 | 確認日 | 現地読値（kWh） | 検針装置読値（kWh） | 判定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | OK/NG | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | OK/NG | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | 確認 | OK/NG | 確認 | 確認 | 確認 | OK/NG | 確認 | 確認 | 確認 | OK/NG | 確認 | 確認 | 確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## 計器情報取得シート
入力データ | 日付 | 時刻 | 測定器名 | 測定ID | 形名 | 計器ID | 有効電力量 | 乗率 | 製造No | 製造年 | 相線式 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格周波数 | 変成比定数 | パルス(種類) | パルス(定数) | パルス(幅) | RS-485(端末アドレス) | RS-485(速度) | RS-485(パリティ) | VT一次側 | CT一次側 | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 有効電力(相1) | 有効電力(相3) | 無効電力(相1) | 無効電力(相3) | 電圧(相1) | 電圧(相3) | 電圧(相1-3) | 電流(相1) | 電流(相2) | 電流(相3) | 位相差(相1-3) | 位相差(相3-1) | 周波数(相1) | 周波数(相3) | ユーザーデータ | ユーザー名 | 検満年月 | 検定年月 | 合番号 | CT型式 | CT番号(相1) | CT番号(相2) | CT番号(相3) | VT型式 | VT番号(相1) | VT番号(相2) | VT番号(相3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
BLuE for iPadを起動し、電力量計と接続して測定します。
設定は一括出力にしてください。
「結果表示シート」の表示したい入力データ行を確認し、対応する行に測定データを入力してください。
表示したい入力データ行のB列のセルを選択し、測定データを一括出力します。

## 結果表示シート
※力率が0.5 未満（進みまたは遅れ）の場合は、正常接続であっても結線が「✕」と判定される場合があります。
※動作（順潮流）は順潮流方向で計量を行う状態を意味します。
確認作業は、順潮流方向で計量する負荷で実施してください。
入力データ | 動作（順潮流） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流（相1＋相3） | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 結線
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
「計器情報取得シート」に入力された測定データから、「あり」「なし」が表示されます。
（動作（順潮流）は「無計量」「動作」を表示）
異常がある場合は赤く表示されます。
「計器情報取得シート」に入力された測定データから、結線の判定結果が表示されます。
異常がある場合は「×」、正常な場合は「検査済」と表示されます。

## 非表示シート (hidden)
1 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
2 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
3 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
4 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
5 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
6 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
7 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
8 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
9 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
10 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
11 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
12 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
13 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
14 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
15 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
16 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
17 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
18 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
19 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
20 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
21 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
22 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
23 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
24 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
25 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
26 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
27 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
28 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
29 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
30 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
31 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
32 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
33 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
34 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
35 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
36 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
37 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
38 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
39 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
40 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
41 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
42 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
43 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
44 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
45 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
46 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
47 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
48 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
49 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
50 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
51 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
52 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
53 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
54 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
55 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
56 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
57 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
58 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
59 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕
60 | 実測値 | [5 empty] | 判定
項目 | 有効電力（相1） | 有効電力（相3） | 欠相 | 逆相順 | 電圧異常 | 逆潮流 | 逆潮流（相1） | 逆潮流（相3） | 動作 | 結線
値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし | 無計量 | ✕